**TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021**

**ANEXO I**

**Quadro de Quantitativos /Especificações e Valor Máximo Global**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Unid** | **Descrição do Objeto** | **Quant.** | **Valor Unit. R$** |
| 1 | Poço | Contratação de empresa especializada para perfuração de poço artesiano na comunidade **da Linha Poço Torto, interior do município de Riqueza**, incluindo todas as despesas relativas à mão de obra e materiais necessários para a execução do serviço | 1,00 | 27.158,33 |
| 2 | Poço | Contratação de empresa especializada para perfuração de poço artesiano na comunidade **da Linha Sanga Forte, interior do município de Riqueza**, incluindo todas as despesas relativas à mão de obra e materiais necessários para a execução do serviço | 1,00 | 27.158,33 |
| TOTAL  | 54.316,66 |

Considerando os seguintes valores máximos por item:

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CADA POÇO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Unid** | **Descrição do Objeto** | **Quant.** | **Valor Unit. R$** | **Valor Total R$** |
| 1 | Mts. | Perfuração com diâmetro de 01 a 100 mts. | 60,00 |  |  |
| 2 | Mts. | Perfuração com diâmetro de 101 a 200 mts | 100,00 |  |  |
| 3 | Mts. | Tubo de revestimento geomecânico de 6 | 10,00 |  |  |
| 4 | Mts. | Tubo de revestimento em aço preto de 6 | 01 |  |  |
| 5 | Mts | Reabertura em 10 | 01 |  |  |
| 6 | Und. | Transporte equipamentos | 01 |  |  |
| 7 | Und. | Montagem equipamentos | 01 |  |  |
| 8 | Und. | Selo sanitário/cimentação espaço anelar | 01 |  |  |
| 9 | Und. | Teste de vasão 24 horas | 01 |  |  |
| 10 | Und. | Análise de potabilidade de água | 01 |  |  |
| 11 | Und. | Autorização prévia para perfuração | 01 |  |  |