**PROCESSO LICITATÓRIO N. 2098/2021**

**EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2021**

**ANEXO I**

**PROPOSTA COMERCIAL**

|  |  |
| --- | --- |
| **EMPRESA:** |  |
| **ENDEREÇO:** |  |
| **CNPJ:**  |  | **IE**: |  |  |
| **BANCO:** |  |
| **AGÊNCIA:** |  |
| **CONTA COR.** |  |
| **E-MAIL** |  |
|  |  | Carimbo CNPJ |

Apresentamos nossa proposta para prestação dos seguintes serviços:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Quant.** | **Unid** | **Descrição do Objeto** | **Valor Unit. R$** | **Valor total R$** |
| 1 | 120,00 | Pç | Base para relé 10ª |  |  |
| 2 | 20,00 | Pç | Braço especial IPD49x3000mm |  |  |
| 3 | 40,00 | Pç | Braço comum IPD25x1000mm |  |  |
| 4 | 20,00 | Pç | Chave IP 1F 1x50A 180-250V relé |  |  |
| 5 | 200,00 | Pç | Conector de pref. 16x70-1,5x10mm |  |  |
| 6 | 200,00 | Pç | Conector cunha tipo 3 |  |  |
| 7 | 200,00 | Pç | Conector cunha tipo A |  |  |
| 8 | 200,00 | Mt | Fio cobre isol. Preto 1,5mm 750V |  |  |
| 9 | 20,00 | Pç | Fita isolante adesiva 20m |  |  |
| 10 | 200,00 | Pç | Lâmpada vapor sódio 70W 220V |  |  |
| 11 | 150,00 | Pç | Lâmpada vapor sódio 150W 220V |  |  |
| 12 | 20,00 | Pç | Luminária fechada AL IP Lamp. 250-400W  |  |  |
| 13 | 40,00 | Pç | Luminária fechada uso externo 70W |  |  |
| 14 | 100,00 | Pç | Parafuso cab. Quad. D16x250mm |  |  |
| 15 | 200,00 | Pç | Reator lâmp. VS 70W 220V |  |  |
| 16 | 100,00 | Pç | Reator lâmp. VS 150W 220V |  |  |
| 17 | 200,00 | Pç | Relé fotoelétrico NF 5A 220V |  |  |
| 18 | 20,00 | Pç | Suporte E 27 |  |  |
| 19 | 20,00 | Pç | Suporte E 40 |  |  |
| 20 | 200,00 | Hr | Serviços de manutenção de rotina e emergência da rede de iluminação pública e possíveis ampliações do município de Riqueza, equipada de acordo com os requisitos da NR-10 - segurança e serviços em eletricidade e da R-12, segurança em máquinas e equipamentos e da NR-35 - segurança em trabalhos em altura, devidamente cadastrada na CELESC. |  |  |

**Valor total da proposta: R$ (valor por extenso).**

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

**VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 12 (doze) meses.**

**(Conforme Cláusula 6.1, alínea “d” do edital.)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2021.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome e assinatura do

representante e carimbo